**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 24 декабря 2015 года № 203**

«Об утверждении Правил пользования

 летним (временным) водопроводом

и технических требований по устройству

 летнего водопровода на территории «поселка

Дзержинск»

В целях обеспечения устойчивого водоснабжения, экономии энергоресурсов, а также упорядочения подключения и пользование летним (временным) водопроводом, руководствуясь Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013г № 644, Федеральным законом от 06.10. 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дзержинского муниципального образования, глава администрация Дзержинского МО.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила пользования летним (временным) водопроводом (Приложение №1).
2. Утвердить Технические требования по устройству летнего (временного) водопровода (Приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте муниципального образования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского МО.

Глава администрации Дзержинского

Муниципального образования И.В.Соколовская

Приложение 1

к постановлению главы Администрации

ДзержинскогоМО

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_

**ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И**

**ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕТНИМ (ВРЕМЕННЫМ) ВОДОПРОВОДОМ**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила пользования летними водопроводами регулируют отношения между абонентом - владельцем летнего водопровода и организацией, поставляющей данную услугу, и разработаны в соответствии с "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденными 12.02.1999 №167 (с последними изменениями и дополнениями от 05.01.2015г);

Для включения (отключения) летнего (временного) водопровода, действующего в летний период, необходимо:

1.2. Предоставить заявление и схему с указанием колодца, где имеется существующая точка подключения, либо иная точка подключения с указанием объектов (жилых домов), запитанный от данной точки.

1.3. Право на подключение (отключение) и использование летнего водопровода возникает у лиц, имеющих в собственности, или на ином праве соответствующий водопровод и заключивших с организацией, предоставляющей услуги по водоснабжению договор на водоснабжение и водоотведение.

2. Термины и определения.

2.1. Летний (временный) водопровод - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенная для полива приусадебных участков и других хозяйственных и бытовых нужд, срок пользования летним водопроводом оговаривается в договоре на водоснабжение и водоотведение.

2.2. Исполнитель - организация, предоставляющая услуги водоснабжения на территории муниципального образования - ООО «Ушаковская»

2.3. Потребитель - гражданин, пользующийся или имеющий намерение воспользоваться летним водопроводом на основании заключенного с Исполнителем договора.

2.4. Разрешение на подключение и пользование летним (временным) водопроводом, выдается на срок не менее 4 месяца, в летний период с 15мая по 15 сентября (может быть отключен и ранее при условии установившихся отрицательных температур), производится силами Исполнителя на границе эксплуатационной ответственности, оговоренной в договоре с Потребителем.

2.5. Монтаж летнего водопровода производится за счет Потребителя.

2.6. Потребителю может быть отказано в заключении договора водоснабжения и водоотведения по техническим причинам. Мотивированный, обоснованный отказ выдается заявителю в письменной форме в 5 (пяти)-дневный срок после подачи заявки на подключение.

3. Порядок пользования летним (временным) водопроводом, предоставления услуг и оплаты холодного водоснабжения.

3.1. Услуги предоставляются Потребителям на основании соблюдения технических требований по устройству водопровода и заключенного с Исполнителем договора, в установленный Правилами период (Приложение 2).

3.2. В договоре отражаются: сроки предоставления услуг и нормативные объемы потребления; установленные размеры и условия оплаты, права, обязанность и ответственность Исполнителя и Потребителя.

3.3. Потребители, пользующиеся летним (временным) водопроводом без оплаты соответствующей услуги, подлежат отключению до полной ликвидации задолженности.

3.4. Пользование летним (временным) водопроводом должно осуществляться на основании и в соответствии с настоящими Правилами и договором.

3.5. Контроль за правильностью пользования услугами осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ.

4. Права и обязанности Потребителей.

4.1. Потребители имеют право:

4.1.1. На получение качественных услуг по водоснабжению по временным летним водопроводным сетям, параметры качества устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.4.1074-01.2.1.4. «Питьевая вода иводоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и иными нормативно-правовыми актами, настоящими Правилами, на границе эксплуатационной ответственности.

4.1.2. Производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопроводав соответствии с техническими требованиями по устройству водопровода,разработанным схематическим планом и согласованным с Исполнителем(Приложение 2).

4.2. Потребители обязаны:

4.2.1 Своевременно, в установленные договором сроки, оплачиватьпредоставленные услуги в соответствии с показаниями приборов учета.

4.2.2. Устранять выявленные неисправности во временных летнихводопроводах за свой счет и пределах своей эксплуатационной ответственности.

4.2.3. Рационально использовать услуги водоснабжения по их прямомуназначению.

4.2.4. Допускать представителей Исполнителя для осмотра инженерногооборудования (по предъявлении последними служебного удостоверения).

4.2.5. Самостоятельно установить узел учета – водосчетчик.

4.2.6. Произвести сверку оплаты абонентов, указанных в заявлении на подключение водопровода, действующий в летний период и получить у Исполнителя справку об отсутствии задолженности;

4.3. Потребителю запрещается:

4.3.1. Производить устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопроводас нарушениями технических требований по устройству водопровода (Приложение2).

4.3.2. Производить любые работы в водопроводных колодцахцентрализованных водопроводных сетей.

4.3.3. Эксплуатировать летний водопровод с повреждениями, приводящими кутечке воды.

4.3.4. Эксплуатировать водопровод без установления запорной арматуры вместах врезки инженерных сетей Потребителя в основной водопровод.

4.3.5. Прокладывать инженерные сети через свалки хозяйственно-бытовыхотходов и через другие участки, не отвечающие санитарно-эпидемиологическимтребованиям, а также складировать на инженерных сетях дрова, мусор,стройматериалы и пр.

4.3.6. Производить самовольное подключение других Потребителей к своим инженерным сетям без письменного согласования с Исполнителем.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Применять меры, предусмотренные настоящими Правилами в случаенарушения Потребителем сроков платежей.

5.1.2. Оформлять акты о нарушениях при несанкционированном подключении кцентрализованным водопроводным сетям. В таком акте указываются место, дата ивремя составления акта, основания введения временного прекращения илиограничения, причины, послужившие основанием для принятия такого прекращенияили ограничения, фамилия, имя, отчество и должность лиц, подписывающих этотакт, фамилия, имя, отчество допустивших это нарушение, их объяснение и т.д. Актпроверки оформляется в двух экземплярах непосредственно после ее завершения.

5.1.3. Осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведенияосмотров состояния инженерного оборудования у Потребителя.

5.1.4. Прекращать предоставление услуг в случае нарушения требованийнастоящих Правил (до ликвидации задолженности или устранения выявленныхнарушений), в порядке, определенном ФЗ № 416 «О водоснабжении иводоотведении» и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения,утвержденными постановлением Правительства РФ 29 июля 2013 г. № 644предварительно уведомив об этом Потребителя.

5.1.5. При невыполнении Потребителем Правил пользования летним водопроводом, Исполнитель имеет право отключить его без предупреждения.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Заключить договор водоснабжения с любым лицом при условиивыполнения Технических требований по устройству летнего (временного)водопровода.

5.2.2. Предоставлять услуги установленного качества в соответствии стребованиями установленными Федеральным законом № 416-ФЗ «Оводоснабжении и водоотведении», Федеральным законом №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.4.1074-01.2.1.4.«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиеническиетребования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности системгорячего водоснабжения» и иными нормативно-правовыми актами, настоящимиПравилами.

5.2.3.Обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о настоящих Правилах, оказываемых услугах, тарифах на них, условиях оплаты, режиме предоставления услуг.

5.2.4. Своевременно информировать Потребителей об изменении качества услуг.

5.2.5. Принимать своевременные меры по предупреждению и устранениюнарушений качества предоставляемых услуг Потребителю.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством и заключенным между Исполнителем и Потребителемдоговором.

6.2. Самовольное подключение и пользование летними водопроводами, подключение шлангов к водопроводным колонкам влечет административную ответственность в соответствии с п.7.20 Кодекса РФ "Об административных правонарушениях". Учет количества израсходованной при этом воды для производства оплаты определяется по пропускной способности трубы при скорости движения воды 1,2 м/сек и круглосуточном ее действии.

6.3. Подключение к сетям осуществляется на основании Постановления Правительства Рф от 13.02.2006 №83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капительного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" По действующему законодательству установлена штрафная ответственность в соответствии с законодательством РФ (п.6.2. настоящих Правил).

6.4. В случае ухудшения качества воды по вине Потребителя, имеющего летний водопровод, водоснабжающая организация имеет право отключить Потребителя от летнего водопровода.

Глава администрации Дзержинского

Муниципального образования И.В.Соколовская

Приложение № 2

 к постановлениюАдминистрации

ДзержинскогоМО

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № …….

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЛЕТНЕГО**

**(ВРЕМЕННОГО) ВОДОПРОВОДА**

1. Летний водопровод может прокладываться из стальных, газопроводных,полиэтиленовых труб на муфтовое и фланцевое соединение и установкой запорной арматуры в точке присоединения (либо с использованием соединительных водопроводных шлангов).

2. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги или повнешней стороне приусадебных участков по поверхности земли без засыпки на всемее протяжении.

3. В местах врезки на каждого Потребителя должна быть установлена запорнаяарматура. В местах врезки летнего водопровода в централизованный водопровод,Потребитель за свой счет на летнем (временном) водопроводе должен установитьзапорную арматуру и прибор учета расхода воды.

4. В случае отсутствия прибора учёта или на период проведения егогосударственной поверки, на срок не более 1 месяца, и на срок, согласованный сИсполнителем при устройстве или переустройстве летнего (временного)водопровода, плата за потреблённую воду взимается в соответствии с нормативами,для жителей проживающих в частном секторе, при использовании земельногоучастка и надворных построек, установленными приказом от 27 августа 2012 г. № 7-мпр Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».

5. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть дороги, трубопроводы должны быть оснащены защитой, исключающей повреждение трубопроводов от движущегося транспорта.

6. Летний водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к утечке воды.

7. Запрещается прокладка (подключение) летних водопроводов через свалкихозяйственно-бытовых отходов и другие неблагоприятные в санитарно-эпидемиологическом плане участки, что может вызвать загрязнение воды.

8. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через огороды отодного Потребителя к другому без письменного согласования с Исполнителем.

9. На летний водопровод, к моменту готовности подключения летнеговодопровода к централизованным сетям, лицом ответственным за техническуюэксплуатацию водопровода либо собственником должен быть разработансхематический план прокладки водопровода с указанием:

- точки врезки труб;

- диаметра и материала труб;

- количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему водопроводу.

План согласовывается с Исполнителем в течении 20 календарных дней.

10. Запрещается подключение к действующему централизованному водопроводубез заключения договора с Исполнителем.В случае самовольного подключения Исполнитель вправе произвести

отключениелетнего водопровода после оформления акта фиксирующего нарушение, всоответствии с п. п. 5.1.2. Правил пользования летним (временным) водопроводом ив порядке, определенном Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении иводоотведении» и Правилами холодного

водоснабжения и водоотведенияутвержденными постановлением Правительства РФ 29 июля 2013 г. № 644,предварительно уведомив об этом потребителя.Повторное подключение летнего водопровода возможно только после заключениядоговора с Исполнителем, и возмещения затрат по отключению самовольнойврезки.

Глава администрации Дзержинского

Муниципального образования И.В.Соколовская