| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району |  | Главам муниципальных образований ИРМО |
| --- | --- | --- |
| ул. Култукская, 10, г. Иркутск, 664009 тел. 20-96-98, факс 20-96-98 |  |  |
|  | « | 19 | » | 10 | 20 | 18 | г. | № 2-17- | 1947 |  |  |  |
|  | На № |  | от |  |  |  |  |
| Информация |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району просит Вас опубликовать следующую экспресс-информацию: Уважаемые жители Иркутского района! С начала 2018 года на территории Иркутского районного муниципального образования произошло 225 пожаров, на которых погибло 15 человек, из них 2 детей, на пожарах получили травмы различной степени тяжести 10 человек. Напоминаем простые правила, которые помогут вам избежать пожара в доме в холодное время года при эксплуатации печей: 1) Пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. Необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары; 2) Необходимо очищать дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона; 3) В местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть противопожарные разделки (отступки); 4) Для защиты деревянного пола (или иного пола горючих материалов) перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50*70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания от случайно выпавших искр; 5) Не растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени. Нельзя располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 6) Не эксплуатировать неисправные печи. Запрещается эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах, а также использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника. Не допускать перекаливание печей, оставление открытыми дверок печей, а также сушки одежды или других предметов вблизи топящейся печи; 7) Ни при каких обстоятельствах не оставлять без присмотра печи, которые топятся, если в доме дети или маломобильные люди, а также поручать надзор за топящимися печам детям. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району призывает жителей Иркутского района соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Самое главное правило при возгорании — не поддаваться панике и не терять самообладания. Также напоминаем контактные данные ОНД по Иркутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – ondirkraion@yandex.ru. Начальник ОНД и ПР по Иркутскому району подполковник внутренней службы В.Ф. Малеев |

Исп. Иванова А.С.

тел. 20-96-98